广东省质量技术监督局

粤质监量函〔2015〕135号

广东省质监局关于开展2015年集贸市场

与基层医疗卫生单位计量器具

强制检定工作的通知

各地级以上市质监局，深圳市、顺德区市场监管局：

为深入贯彻国务院《计量发展规划（2013-2020年）》和《广东省人民政府办公厅关于实施计量发展规划(2013—2020年)的意见》精神，保障集贸市场与医疗卫生单位计量器具性能准确，维护消费者合法权益，省局决定组织开展2015年集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作，现将有关事项通知如下：

一、工作范围

本次主要对下列范围的强检计量器具开展强制检定：

（一）经工商行政管理部门核准登记的主营农副产品交易（粮油、畜禽、肉、蛋、水产、蔬菜、水果、茶叶等）的集贸市场内用于贸易结算的秤（不含杆秤，最大量程不大于60kg）。

（二）基层医疗卫生单位﹝经卫生行政管理部门核准登记，包括社区医疗卫生服务中心、乡镇医院、卫生院（所、室）、计划生育指导站等﹞下列在用强检计量器具：体温计（不含玻璃式体温计）、血压计（表）、天平、砝码、秤（用于药品称重的戥秤、电子秤、台秤、案秤，不含体重秤）、压力表（用于医疗器具等消毒时控制压力的压力表以及监控氧仓储气罐内氧气压力的氧气表）、心电图仪（机）、脑电图仪（机）、医用超声源、医用辐射源、监护仪。

对上述计量器具实施的强制检定，检定机构不得向使用单位收取检定费用。各地可根据实际，对上述工作范围进行适当缩减，缩减后的工作范围须报省局备案。各地也可根据当地实际情况扩大工作范围,所需经费由地方财政予以保障。

二、承检机构

各依法设置的法定计量检定机构（以下简称承检机构），在其授权范围内，负责辖区内计量器具检定工作。当地不能检定的，各市局（含顺德区局，下同）应根据实际，统筹安排检定机构，务必确保规定范围内的强检计量器具得到检定。

三、时间安排

各市局应在2015年9月5日前完成检定工作。

四、工作要求

（一）认真组织实施，确保检定工作质量。各市局应发文组织开展辖区内集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作，确保按时完成检定任务。要加强与卫生、工商等部门沟通协调，确定拟实施强制检定的集贸市场和基层医疗卫生单位详细名单，并下发给各承检机构。要督促各承检机构严格按照检定工作指引要求（附件1）开展工作，确保检定工作质量。要积极争取当地政府支持，将检定费用纳入同级财政保障范围。

（二）加强指导服务，落实经营者主体责任。落实集贸市场主办方和医疗卫生单位责任，督促使用者依法申报强制检定，督促集市主办者设置符合要求的公平秤，帮助使用单位建立计量器具台帐及相应的计量管理制度，落实法制计量管理要求。

（三）强化监督检查，严格检定后处理。检定工作结束后，要对检定情况进行总结，报送当地政府。要加大检定后处理力度，依法强化管理措施，对未依法申请强制检定的使用单位，要责令其限期申报；对检定不合格的计量器具，责令经营者停止使用；对发现的无证计量器具、杆秤等计量器具，要限期淘汰，并追查计量器具销售商或生产厂家的违法行为；对发现的缺斤少两、擅自改装计量器具等违法行为，要立案查处；对集贸市场大面积使用不合格秤的情况，要报送当地政府，在政府统一组织下集中处理。

（四）采取有效措施，重点整治市斤秤。要大力开展市斤秤专项整治，全面禁止销售市斤秤，并以禁止使用市斤秤为基本原则。要在集贸市场形成使用法定计量单位的氛围，对集贸市场在用的市斤秤，立即淘汰确有困难的，要有步骤、有计划地予以淘汰，最迟不得超过五年。在未处理到位前，要采取有效措施保证市斤秤不对公平交易产生大的负面影响，对经检验判定对公平交易不会产生大的负面影响的市斤秤，应加贴检验标志。在省局对本项工作的考核评价中，市斤秤发现率将作为重要考核指标之一。

（五）加大宣传力度，营造诚信经营氛围。积极组织宣传活动，广泛利用报纸、广播、电视、网络等媒体宣传检定工作；指导集市主办者和医疗卫生单位将计量器具检定结果在集贸市场公告栏、医院挂号处等醒目位置进行公示；积极推动集贸市场和医疗卫生单位创建诚信计量示范单位，推进集贸市场衡器“统配统管”制度，引导诚信经营；在集贸市场及医疗卫生单位公布举报投诉电话，收到举报投诉迅速调查处理，严厉打击计量违法行为。

（六）严格考核检查，做好信息上报工作。各市局要开展对检定工作质量的考核检查，督促各承检机构按检定工作指引准备检定工作材料，确保上报的检定工作数据真实可靠。各市局应分别于2015年6月15日前、2015年9月15日前将的《广东省集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具强制检定情况统计表》报送省局计量处，于2015年9月30日前将检定工作总结报送省局计量处。

省局将于今年6月进行年中检查，10月在各市局考核检查的基础上对各地强制检定工作情况进行考核验收，并根据强制检定工作的质量和效果及实际检定工作量，核拨专项财政经费补贴（不包括广州市、深圳市、顺德区）。对考核结果不理想的地区，将通报批评。

联系人：甘罗

电话：020-38835874，传真：020-38835810

邮箱：ricegan@163.com

附件：1.2015年全省集贸市场与基层医疗卫生单位计量器

具强制检定工作指引

2.集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作考核评价表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR30Mi=zKi=sUiftLR3vKiHxMh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrvLigDLyD3MBz2PzH3KSPyLCPsNTDxQB0FQTYAMib0LzYBMyY8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOj4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbSNwKV0OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9tdN1p7pg0rqAu6x7xuV73KZ8usX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9tdN1p7pg0rqAu6x7xuV73KZ8usX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOqmispuJncaJva97uLq0uNB1ua6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSPvLiDvNSDvMSP7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wMRzvLxzwMx=fLCj5LCX5LCffHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLSD4KiLzOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi4CNBzwQhz1MhzwNBzvMh0ELivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3yNS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiL4LC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQCQDPzMALF0mPWcIPjEmRUABczECRTIUPzMQQTEAPTEEPUIRQz0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs2RFgiSj0TUWcMZjDzSUQYcz0DPWcWZFMNSUQmcz0pPSUMUEk2STQAc0cpPzImQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmVlUlLSMkVFcIdDgTPVIBYz4VPjEuYTYFMR8TZGfyPUjva1siNVkmQ1M1YGQFL0jwdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oOJyE2TFwMQWgHUDEhPlcNUjIASVUFQiTuUFg3LzEYLF8qXykoYzciclQzQiMYLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDYlTqLDs5a18vRkIuUmo0aR8WMDkmZT0SVSUVMjstRjn1Uy=xQykIPjgyNEMjLkEGMTXqXkHqT1gwNVEBUVoSdFMJZF8iZkgSMijybzE2ZVoDUyMPXTkhMjUPbhsKQGQrX1IZMGQRRT8NalorTFP4PTI4aEEkLGgkZGMhdVLwJz0FQlzxZUkuYUAwbEEQKx8ScjskY1g1VB8jaUQoRRrzQ1YlPyU1YVsVU1o2RTQATTEBayQGLD0IQ2gMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBUCUoLlcqLSYmLj3yYUj0MjMSLF4GXVoodEcSZjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDxS0QQcz0oLCUOQDE0PlcYbUYmbzgmVCgERjgVaEUFX2oYLzoRYVr4MT4pPSQZZkHwSzcJRD0HRkUkakIpTjT3MVUqLGkTUFQ4TloAXjImUWEVZEUBPWcQTz0DPSMMZjE4STQELD0DRWgMQFs3STQULD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQGPjECdVooczc4XWA0cWIPaWglXR8Bb1cNXWMyLF0DYiknSlc2LkLvPWc1Z2M4VCXxX1X3QVvuLlX4ZjIXdDgXLlwoTF0KQ1XqSEHzcGL0YzEWRmojchshdTXqVGUKbzzxT18qYToOLzcONSjyZjEpTiE2aUcFTSEkTDgnbyM3T1P1MFwyZ1IiLCIqYDcWLFchP0ELbVIyZTYSL2oOaWo5LTorbV0JK0AHZkYuLT77K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQzkQVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkGQVoCPzImMDMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALj05YF0NQEIpSzQFZD4DTloOQz05VVorZj8GSSAZQDjwSmoIL0kpTlkZXTMCPRsQc1cmTFcMRTkDT1EAQDEmQTMAYygHPTEIYzYQRToATTEAPTEQPjYEVWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQAYTY2LGgNUDE4STQmdD4pPWcMQDIgQmbvdD8DPWkMQFs3SloAcz0DPlEMRTcASUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBaCTuVFP0YTEpQVQMPmMGPSEUQTMnMEUXaikORDgiPloSZUI5LjsAVmj4LiAXYFoXQTE3QGoASjImSkYBPWMkPlr2M0gAJ0U2UDUjSTIyQzDwUTUAdCQUVF34SzgHXzIpT1kRdiIKPUo4NSHvVFQpVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjENNSb2TWIOZVkqaDcnVD71XikhY1kCRWgJZlwXa2EiZ14vXkQYXiAmQVU5dDnyVjEhZ0f0cDf0RzcxLV8FTz4LQmcsQ1g4SlQLbiMkczQCRz0NXlL4a1g1a0DqciQuSyIVdGQtZSEEYyPxYT8UNSLvPTgKUjH2UDX1Q2g1RmoXMGcUU1IgRlknMBswaDIDKykKNG=1Pzb4YijxVj8IZicmVij3SFz4MkIVXUAAYz0BPTEGZlchTWcmXjU2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVPvSToETFMVZWowczUjRj0kc1UUPkAAUUYEVWcHTUkDUkHvSzIBVTUFTF0LXTMTVGEDVSMjMVotazoLT1MZbT8LQkoKSTEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPUYBY0UwUlcyRDE2TT0Ec182STQYMT4DPWkLUFrzSTLzQzIobEcCc1UBYmcQZ1QWUkEVdj4pX1wFMkPyZyIMQFgsSjgUMEkqX2ciaEH1YDcNQUQ5aCYTUDoNSiMJQz0BbzcBT2AWQkEEQDIBRWcMQFM4STQIcz0TTWcMZjU2S0QEcz4TTWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcYQTELRz8LPVIJbVz1MmLqXjX4bigGdTDwbWk5T0kNKyIELjQDVjwQQDLqT2oJYmIZdB82T0fuVh7xSTYlQVQlXUcIJ0kuVh7zcDgoLmosPTIYaj3xKyU1RUf0YSQwc2oZR1kRMFr2X0j2LyMkSTMNREgCVkkVQEXzNFUGdlYFRiMxZUc4TmQ5UFERLEohTzIyRjE0bGU4RUYLYjz1XkAPUV0WbUktNCgkSkcpUSQ3Y1cHZD0IRTHyTTkBPUQCPzETZ2cmYzUqSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTmM2Q0EYQEYQTTkHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1M3Q2oAVjImSkYBPVMkQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPVUmPl8AQygAYEQENT0DbzcALUUEP1fzLDEEXzERPTIDPTUEPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFRD0EUTcALUUEP2fzJzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEUTPkABYz4VPjEMYUMAPjgAQUEATWcBPjECPTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUQRUABczECRTIUPzMQQTEAPTEEPUIRQz0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYP2QhLVPqcF8odTLzNFEmRCYgZDITa1o1Y2gMPj0AalsnSWozbiERZmo1VCAqbGQlTFkDNSUsdkglaUgjaV0lSiczaEYJK17zNFgsJz8gSi=2cyYHLVYZYlQmcmkTR1b3dUojQWfxUEf2aikwcFUGVjILU1o0TTQNaiLwajQDX2MDQCIYQCUCXmoKblkqPikJX0YzXiIkQEoVXVUxYCYyYSUIZDULSljuNFMQcyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LiDvLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLR3vKiHxMivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOiP4diUZUF8MQlr3bDkESmDvQFU3b0X8VFc1UyExYjMtJyYSdScUTjsYXVMLaVonRj8PPh8jQ2chTVwocDfyPWTxQFQUaz30USYgJ2oRMGExMCQwcWU0cWU0K2E0cUItcWU1RmU0RWU0cSQwcTk0cWUIK2E0RUItcTk1RmUIRWU0RSQwPWY0cTE1K2EAckItPWY1RjE1RWUAciQwL0I0cSMRK2DyTkItL0I1RiMRRWTyTiQwRB80cTfuK2EHK0ItRB81RjfuRWUHKyQwRCQ0cTfzK2EHMEItRCQ1RjfzRWUHMCQIK2U0RB80KzjucUIxK2U1aR80RTfucSQIKzk0RB8IKzjuRUIxKzk1aR8IRTfuRSQIPmY0RDI1KzkBckIxPmY1aTI1RTgBciQITEI0REARKzkPTkIxTEI1aUARRTgPTiQISx80RD7uKzkOK0IxSx81aT7uRTgOKyQISyQ0RD7zKzkOMEIxSyQ1aT7zRTgOMCQqR2U0aDs0K1sKcUI1R2U1XTs0RVwKcSQqRzk0aDsIK1sKRUI1Rzk1XTsIRVwKRSQqTmY0aEI1K1sRckI1TmY1XUI1RVwRciQqUUI0aEURK1sUTkI1UUI1XUURRVwUTiQqMx80aCbuK1r2K0I1Mx81XSbuRVv2KyQqMyQ0aCbzK1r2MEI1MyQ1XSbzRVv2MCQuLWU0cyE0K17wcUH8LWU1TiE0RWbwcSQuLTk0cyEIK17wRUH8LTk1TiEIRWbwRSQuU2Y0c0c1K18WckH8U2Y1Tkc1RWcWciQuckI0c2YRK181TkH8ckI1TmYRRWc1TiQuYx80c1buK18mK0H8Yx81TlbuRWcmKyQuYyQ0c1bzK18mMEH8YyQ1TlbzRWcmMCP0bWU0K2E0KyUwcUI3bWU1dWE0RR8wcSP0bTk0K2EIKyUwRUI3bTk1dWEIRR8wRSP0SmY0Kz41KyUNckI3SmY1dT41RR8NciP0QUI0KzURKyUETkI3QUI1dTURRR8ETiP0RR80KzjuKyUIK0I3RR81dTjuRR8IKyP0RSQ0KzjzKyUIMEI3RSQ1dTjzRR8IMCPzMWU0SyU0KyP0cUHvMWU1JyU0RT70cSPzMTk0SyUIKyP0RUHvMTk1JyUIRT70RSPzdmY0S2o1KyQ5ckHvdmY1J2o1RT85ciPzNUI0SykRKyP4TkHvNUI1JykRRT74TiPzMB80SyPuKyPzK0HvMB81JyPuRT7zKyPzMCQ0SyPzKyPzMEHvMCQ1JyPzRT7zMCQwcWU0SyPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzMCPzdj0rNSQZMCQEJyQvMCPzMCQ5TiP3YyPzMGk0MCQZQj0ZTz8YRV70dikIX0gITz8Ybj4MVmoENDsZT0AmaTX0NUAPVTv3dkAYSz4Na2kTUz0ZTjIgRUH3ayTyPkD0dkMgblgXRV8uZFw5dTIgRWbwSijyTjwIMDIgaTEtLEolS0kqTh8iUF83SkEIX0gtXR8iQjj0QFkENEY1T0AgLyg1UGL4T1IvXTcmL0cVdCT2RDsySGcWQSzqRTgCSlHzMy0iUEMYcjMNYWETMSkvUl84LTYTORs5ZFIzYDkMUkH8X2kXRi0gQ0M0TykIdjU4S0ExOTz4T1UIMSz4TB8LPVT0YikUamj2RlwrOV8FSWojP0EuMCQmTjMXRx8tdSUlSzIpRVkwbF4UNF45NWMFTjI1aUT8ajwFRiEFUlgsQlIqMVn0MWnqb18EMUolVCUiMSEra0H1S0kHbUgxTijzUR8UTEMUc18MayA1akcTPmkGcWU2Lz32dF4iREYDdWnuKz7qVj4MVSEVai=uYD8YVW=4MGojLWUuUloKcB8ZRGozQyMrNVIGNUoVSz0WUSUyMlYtbhsEMkn4L0ogR0gZJ14DPVcCLCQzQ0QVQVXwZWUZMxsKXWYoLVUlYWcLUiY1aDoLZzcYVWMZYUP2bjP1M2UPZ0QDVSjudCQXTl0wdVTzdjQ4Zz4EYCg5VmcMVWcmVTXzLBslYSYwPyMlZiETQDwjVTXzMFr0b2kmdlM5UEASUDP4Qic1QikESjo3PzMSX1opQUQsbCXwYFEZSEADcmg1YTcXX1oRUm=wY2A2Q1buVCEDTzQlTGUPcjMqMF8VVFQ1XSb8YUkSUTP8VlM2YlwIU1ULYCcmTFsxaRskMz0IUCkiUlfqRyEgMyQybjYDNWj8aFb4S0QqMWDwVlP3azgscDP1MDr4MGYNP0UUUkAYYEIRZlMpRmU2UD0GcDj8SFE1NWMmaT4lMEQENDcjRyEoTlYkX0cgQjMqdlUidkgyJyAYYlsWdSA5NSAIazUPNTEtQUoMU0oRdiEUcl0lL1YiNDUDRWkjU1sFLGINTWMxZCAkRUo5SykPPkomTWYuLFULT1DvVCAvP1wDdl8uRGoGQkgVMVI3VWX1SiY5PTEHazoJM2QybDIqQlcOcj7zNDcqbCkJQmcBMFEUMV4GU0YnLDwJPlUJdkD2djwjTTkyViMVTiAORyfyNFUHMFwpckn8cF0TTyELVBsCdFkNTmEMNTwub18jL2oudUAJZjcZTjM4diEqLSMjaVMldi=8dUAVX2ola1j8VWgsa0QiVDQwPV4BRjL1SSkkUCPzbWMyRzYxaUT8dFz1TF0ZZzIxaz4yPToIQmQ0VDwLTlMCLDgvQFsKSij8SUExVjEEVjPvY1H4cmYgdFUvYCczcTsDQ0=0djgZTiPqYR8Gal32R1oTUmcidkcQbEQpcjUuX2clNWchU2kEXUgCUEcQaUoEY14SJ2omOWoOQUg1NV0EXlwLR0b8UzEnVTIXSSUoOUgkclcPP1ElQzQJQDwlY1YiQTQkSlEoMTosOVsYP2cGP1IhakEOdkcKSjPvNV4UQWHyZFojTV4OdFIKdiMCMR70RjXwZWIrYGM1TCAQPSYUTykvUV8JaEopcDQQXyYmU0AMK0f2UGQwK2YtamYkS1QLaCL2QDkXZjEVNGYvPzMjSj8QTmgtVTEDdmo4VGcsZ1U5SFMyY0EmajYIdVUmMzw1VC=4UmLzVkU2LEApPy=0QGbzPzw4bB8jdjMsT0MWVFUmdUMrVUYKQ1E3Jy0XZmk5Pyz8ZmQ4a18FUjwpR1r8Zjr4MyQKVCMvb104OUEzUCQYbiE2aDcJLzcmMWkkQz41ciQ0YCgKZlwVMB8QUyEZLy00YEoILSTyY1zvUGc4TVshYUTuSmUGLFUqNWIMUycCX2nvQkMrMj0PbTUqPUcpTj4xZFg3bSYTdScVZjgAcjQMcWkWYT0TNEQCUzMObzw4LCz4SSUicxsrZy0gJ1IZSGMDY0oIMkH1Qz0gdTEyZlbvM2IqTBr0YWcBR132QlwZZCUhUDsWXzTwSS=2ckoSVTQoQzw3P0UBOVkyRVwWYyjuYlUPLFEEP1QYMWMNMln4NTEEbEUMbVQoQCcRcV02LzkSZGX4UEMnUz0tREQUYUYOYEIUYVgkdi0AaFsySD0xbD0SL0AgJ2onM1skZzc5QFwRVicDcGU2RTYmZyAgUC=vQkABVV8ITTD3MDjvNScFaz0RaVDwMSP3MmcqNTQnM1D8SyA3R0f0Xx8EXlUrXWoTLScUYi0LX2kNRmkOazLzajQqJ1g0NGEAcDoJM1MKamMZdDENaSAPMEoHVlUyZkUPYy=2SkIwZWUTbFj0USbvQ104QT3qMUkyX2kMc2QjMSQzZjkMYCTwUEE2QmEYZ0cZUTkGJzD4T2gMc1T1a1U1biciNUAJTlEzYS0jMkP3aVIXSTMQSyMPdDM5NTMob1vyZ1kVaVgiM2P0VD4YchswcD0iNSgDUlcFLCQqRFsoVFUUazwVM1H3PjITczr4L2o2RCb8NTQwVSgmdiYPQEgIb2YkZCgQaVETMEL2PVMwTWEUNToKYFgmQVkBdRsMRT4ZRCbvXUoPMR8FLS0BLUQ2ZEn1ZikkMF05cikBNWjvdEYFRx8KUyYGXzX8YUYlQlYFOUMsUFQwYWn2Q1QCREcDOUP4ZFwKQkk5b1zqdFUMMzU5aCETL0o1Zy0SYCfwajoMNEIPT0=vZzoIRVQoYDsgNWE4alUyalMoU2f4cWUAUWMiL2ouYizvR1TzLGIOUFbzRFcAXjEAZFc0aVguYF4mdSk1R2=1PkLqYGoYLED0U1gkLDgwYx8SSzI4MVwoMzcWQkouRTIzdWY2bFkRMjcHZTD8dUItSmkEZF8xb1MVdCc1USzuaGY1OVEoYR8DcT0Uclc1X2MKMDw1cEfwMlYrcCcOTlUPMVv2UV0BdSbvQjYIdCDqYlYCXkk5ZmkNaUEOOVsHZmgsUFURP2M0LSD4dCkNXycncmEhYUkpZiggLUQSPy0gZU=0Ml4zX2kgSy0XckcjLUUsX181Z1n8OUQoQzr1UEYWUDoLb0ULSFfySSQWSjgPdF0KTzsUY132SVcRXVL8NDcUaS0pQlQMS1YEb1wQPWg1VljzQmkSYlwoZzYVdTc4cjH2UmcoXS0hRykyVFUjU14ycz4JVGUzVkT0QjorbmYMc0YFRUbwS2YFaDsrcTgjcjYYPUcqLUUSRDnzYx8RVGcxXToqXyEjZUYjXkoSRT8BRzsAdlwiUUDwbjcuahr1Rj8RbmguJ0EWbCA5PTIWSVEMVjwDdEkXRWkAcjwVRF43XUn2MSQIRUQLYWQ2NUosOTU2YkbuNWX1dDsiPjYGcWAsXVMtVUHuRzg3ZTUoXToxPWIhQB8ZTm=vczXvc1n1R1oAamMXaDETVUAPdj8LOTE1RV8jTkYTaUnvYTkBMT4zZyAQUGL1bV0IVT0WLWkCMUTqb1QXazT4QVkXLF7qZzo4XjQjSjwLQiMSbCcKSTUhLGEWMGoRMVnqXhsuZkEWRSAoTSASbyz4TEcRLFgiUjf2RUUEQWMYY1QDQGE5XUAsbSUEcGkPJyYUc0jyMkcJa0kYLUcARCEJPmELdCbvYCMNPkcDK0MCP1gVYGM5Rmc2TmUDQEUAVTEGTFsFJ0gKZ1QJL1w1Vh8ZSlMpTGXwPjoxZ0chLVvwUEXvXSMLR0U4ZVoXQVcFQzIwTzcpU1U5MloYbTgJQUYMSUAOUSMXLSQnL1gENFUVOSQTVTMqYSAUTjMUSCk2YWc1ajQnOVkscTsNUSb2PV0pdjstMDILbGjvNEQSZmABPkYSNV4VNFzyMFYMdG=3Py0Nb2EWcEcRRUnzKycPZlgvdEIIREAMP18zNF3wTjICXUf1aEYOPjQxbEAwZEYzcyX1YUgSS2oVax8EbUUpVDsTVkX3ZiYTR1ESaVglaUglR2kpZCzqQDHqMUYkS1wiSkMZUjoSZUI1QF3yJx8YZDgxJ0QGUTXwQFQtVlsQbkgGUS0GM1YtU2P0K18RZ0coTlX3VlUJXiP8XjfqVVwCaUMuQFMTPiALbjL0Y2EWUyMOa2AVOVj3cmL8U14VbTsYRCfyOUcLVT8mTRsvTCMVPjo0XlP8XTkBakb4dlcsRTcvZibvP0kvY0Q0RlL3a1oyVl0sbVwxdBr1Rlw4TlksNVMxZiEoZCgJUmX2UWMJYEIIdFE4bzrzVSk5MkHuPWIkLEkOb0YFQT0UcTQmNVgYR2UrQT0Pa2MVM0cUc2kELEYxMFERbmfzVGcTckEZYFskbjrqYyPyUUgjdS0MdEHyYFEZUFIQZkIFZz0YY2oPQkkZTmoFbVoUVEIPZ18ZLzYQVmcSNWEQLGgWUiMFQlf8STfycyUOVT4uQlkTTlcyOTYDcTg3QT0SNSjqUicpPUAQLFvqUjcNS0E5VDUFb2AZY0YyPykEYDgGS1kWdjIAMmcQVjEMclYidiURaWcSRVsXcWQgayQmaUkqRzI5alksTx73QiAvZT8DaSDzQl4nM0EDR1wVbl0HVFwPdmomTkESK2gxK0L4Q1UwPyYTVjwgUD8sQkI2NWUhJ14tSCAlMEIqOT0ZMD7zLCQQVRsNdkYXQTLubz4ZcRsTMScRLF42K1cJU2ADZiMQbiAPclUTazn1XR8sbyMmblsYYkMkZyULQlYsY0X3R2EydUEXVkMBKz3zVhr1aUQHVkk3UzUNUVo1RD4pQh8uQCAsaz4qT1MkJzQBPiYHUjkZLTYndikpdiA2YmMqRlUpRSkiRGIHT2MDNFIIUzX3U2M4Qjr1MEg0Jx7zK173SUD8NCEvU18BMFX3YTkmR2Dwa0oNc1cAMWUqTUAEOSgWbi0MK2Ika2EkRT82SSX8ZGcCMVcSRVIJbDURYCEZRGMIcjkYK0Q5VTICMBsDJzMIajkiTjcIL0YMb1TuYRrwMTDzaEE0TzYDVjknXUcyTCYtP0nyTVsqUzokbWYrJzQyRUnwci0DTzcVcjwSZFbyYyQNbSfvMjUvdEMDSkoudE=1ND4IRjEuLDE4QhsjT1U4MlMrSWUqYT4jYyYUMTggU2MzOWIWdSYSdCEFdGYtMUMyb1wZajH0OTE0PkUZVkj1MV4DVEYDcjz2YlwWclL8UWL0MycjYikIUWQqVl8vZ1cUYFwUTiPuMjr3TG=8T2XqdB81UV8iZ0UnZUUvUmE1UUL8a2kjYi0Va2cgNEkuT0UGcFsUPjokcmcTQiYXPWn2K0b4amMYXWknTz0Db2Y5M2khY0IFTmY1QlorMjsHdibyS0Y1YFg1Qlf0M2YgU1wFT1ISTjzwYEImLVEXdCUDTkcLTDz3dmYDTkERYiQTQ14TJ1ckU1cRdWMBc0YOL0TvcF31UVPuTT0wSmgqLTwqTjwRXVcLbFETZVkrTkAiXUIPLGgRU1wSR2ArcjsZOV83K0YRRzjvaEUsbWYvQlUXUB8HQDsZcWYwYV0XdV8nQCAuTSkWSUcgR2MjXjYVckcOQEYlaVTqMUQPLRsWcjM4MFw2R1X1VD4BcmQ0b2g0RlgXbGcFXSMFRDQnMUYSMEL1ZzEUNScqLWYRUkIoZzgZPyYFNSPvMGP7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3vLCbxLCHvLSPvLiDvNSDvMSP7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiXyM1XzMFL3LVDzMFL3XyMhNVL3XyQjLiT2LichMFIkOB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

广东省质监局

2015年3月11日

附件1

2015年全省集贸市场与基层医疗卫生

单位计量器具强制检定工作指引

为加强集贸市场和医疗卫生单位计量器具管理，确保强制检定工作质量和效果，保障消费者切身利益，进一步彰显计量惠民成效，根据《中华人民共和国计量法》、国家质检总局《集贸市场计量监督管理办法》和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》的有关规定，制定本指引。

一、适用范围

各承担检定任务的市、县计量检定机构（以下简称承检机构）开展集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作应遵照本指引。

二、制定工作方案

各承检机构应制定专项工作方案，有计划地推进检定工作。工作方案需确立领导机构、检定队伍，明确任务分工、工作进度、人员职责和工作范围。检定队伍应由各法定计量检定机构工作人员组成，检定人员必须持有与所从事项目相对应的《计量检定员证》。各承检机构应建立与承检项目相适应的计量标准，并在有效期内。对省局规定应实施检定的强检计量器具，不能检定的，应向同级计量行政部门报告，同级计量行政部门不能协调解决的应向上级计量行政部门报告，上级计量行政部门应当协调解决并负责跟踪落实，确保全部规定范围内的强检计量器具得到检定。

三、建立台帐

各承检机构应帮助计量器具使用单位和集市主办者建立计量器具台帐及相应的计量管理制度，填写《广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定申请表》（附件1），并据此建立各单位计量器具台账（附件2）

四、实施检定

各承检机构根据集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具台帐以及上年度检定情况，提前10个工作日通知受检单位做好准备。检定时应对照省局要求，确定好检定范围，特别是要避免将非基层医疗卫生单位计量器具、集贸市场周边的商户以及流动商贩所使用的衡器纳入免费检定范围。

检定后须经受检单位确认，并填写《广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定确认表》（附件3）。对有作弊嫌疑的或检定不合格的计量器具，应及时报告当地计量行政部门。

五、检定工作要求

（一）原始记录

检定人员应按照检定规程开展检定工作，做好检定原始记录。对集贸市场公平秤以及医疗卫生单位计量器具应使用检定规程所附的原始记录格式；对集贸市场衡器检定原始记录，省局考核时将重点检查附件4原始记录所要求的项目。原始记录的数据必须在现场检定过程中完成，并做到完整、准确、且为手写，不得用电脑打印。

（二）合格标志

对检定合格的计量器具，现场加贴检定合格标志，计量器具出厂编号、检定有效期应填写清楚。

（三）检定证书

检定工作完成后，各承检机构应在规定时间内出具检定证书，检定证书应及时向受检单位发放并要求其予以确认。

在同一集贸市场进行检定，对所有在用经检定合格的衡器可以按器具名称分类出具检定合格证书，但须在检定证书续页上注明每件合格计量器具的型号规格、出厂编号、市场自编号、制造厂、档主名称和档口名称；对经检定不合格的计量器具，可向受检集贸市场统一出具一份《检定结果通知书》，并在续页上注明每件不合格计量器具的型号规格、出厂编号、市场自编号、制造厂、档主名称、档口名称以及不合格原因，并报送当地计量行政主管部门处理；对公平秤应单独出具检定合格证书（检定结果通知书）。

对医疗卫生单位进行检定，应按检定规程要求对每台检定合格的计量器具单独出具检定合格证书；对检定不合格的计量器具，应单独出具《检定结果通知书》，并报送当地计量行政主管部门处理；检定证书（检定结果通知书）上应注明计量器具使用部门或使用人。

（四）市斤秤

各承检机构应配合当地计量行政部门对市斤秤有步骤、有计划地进行处理，逐步形成在集贸市场使用法定计量单位的氛围，在未处理到位前，要参照检定规程对市斤秤进行检验，做好原始记录，出具《检定结果通知书》，《检定结果通知书》中应详细列出各检验点标准值与市斤值，同时，对经检验判定对公平交易不会产生大的负面影响的市斤秤，应现场加贴检验标志。

（五）资料存档

检定工作结束后，各承检机构应将相关资料整理归档。为每个受检单位建立一份档案，包括《广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定申请表》、《广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定确认表》、《广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具台账》、检定原始记录、检定证书、检定结果通知书以及其他有关资料。

六、检定工作资料汇总要求

检定工作结束后，以下所有资料，由各承检机构（不含广州市、深圳市、顺德区检定机构）装订成册：

（一）承检机构制定的专项工作方案（原件）

（二）拟实施强制检定的集贸市场和基层医疗卫生单位详细名单。（加盖承检机构公章）

（三）《广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定确认表》（原件）

（四）《集贸市场在用计量器具强制检定情况表》（加盖承检机构公章）

（五）《医疗卫生单位在用计量器具强制检定情况表》（加盖承检机构公章）

（六）《广东省集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具强制检定情况统计表（全年）》（加盖承检机构公章）

（七）检定工作总结（加盖承检机构公章）

七.资料上报

（一）各承检机构（不含广州市、深圳市、顺德区检定机构）按要求分两次填写《广东省集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具强制检定情况统计表》并报送到当地市局。

（二）各承检机构（不含广州市、深圳市、顺德区检定机构）将装订成册的检定工作资料于2015年9月20日前报送到省局计量处，同时将《广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具台账》和《广东省集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具强制检定情况统计表（全年）》电子版发送到省局计量处电子邮箱。

八、考核评价

检定工作完成后，省局将组织考核组分别对各市局以及承检机构进行考核评价。对承检机构，考核组将检查工作方案、计量器具台账、检定原始记录、检定证书、工作总结以及档案汇总上报情况，并随机抽查集贸市场和医疗卫生单位。对每个抽查的集贸市场和医疗卫生单位，要求计量器具台账与实物对应一致、台帐与确认表对应一致、确认表的填写与检定证书对应一致、检定证书与原始记录对应一致（四个一致），按免收该单位检定费用总数统计上报准确率，按该单位计量器具总数统计检定率，加权平均后计算该承检机构总的实际工作量，作为安排专项经费补助的依据。计算的实际工作量与承检机构上报的工作量每相差一个百分点则核减拟拨付专项经费总数的4%；现场统计的计量器具检定率每降低一个百分点则核减拟拨付专项经费总数的0.5%。

对考核评价结果良好的承检机构将给予表扬，并在专项经费的分配上予以倾斜；对考核评价结果不理想的承检机构给予批评，并根据实际情况核减专项经费；对故意弄虚作假的承检机构将在全省范围内通报批评，必要时收回已拨付资金，并列入下年度专项经费分配的扣减因素。

九、其它

本工作指引由省局负责解释，有关政策若出现调整以省局文件为准。

附件：1.广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具

检定申请表

2.广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具

台账

3.广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具

检定确认表

4.集贸市场衡器检定记录（供参考）

5.集贸市场在用计量器具强制检定情况表

6.医疗卫生单位在用计量器具强制检定情况表

7.广东省集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具

强制检定情况统计表

《检定工作指引》附件1

广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定申请表

单位名称：				         		联系人：			单位地址：				     		  联系电话：

| 序号 | 档口号 | 档主名或使用者名 | 器具名称 | 类型 | 型号规格 | 测量范围 | 精度等级 | 制造厂及许可证号 | 出厂编号 （或自编号） | 末次 检定时间 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：							负责人:				         填表时间：							  单位公章：

注：“类型”填写：衡器（电子秤、台秤、案秤等）、血压计、称、天平、砝码、心电图机、脑电图机、B超、X光机、监护仪、压力表、温度计等；未列入发证范围的计量器具可不填许可证号；出厂编号模糊不清的可填写自编号，但必须注明自编，出厂编号可见的必须按实际出厂编号填写，不得自编。集贸市场须填写档口及档主名，医疗卫生单位可填写使用科室或使用人。

《检定工作指引》附件2

广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具台账

单位名称：				         		联系人：			单位地址：				     		  联系电话：

| 序号 | 档口号 | 档主名或使用者名 | 器具名称 | 类型 | 型号规格 | 测量范围 | 精度等级 | 制造厂及许可证号 | 出厂编号 （或自编号） | 末次 检定时间 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：							负责人:				         填表时间：							  单位公章：

注：“类型”填写：衡器（电子秤、台秤、案秤等）、血压计、称、天平、砝码、心电图机、脑电图机、B超、X光机、监护仪、压力表、温度计等；未列入发证范围的计量器具可不填许可证号；出厂编号模糊不清的可填写自编号，但必须注明自编，出厂编号可见的必须按实际出厂编号填写，不得自编。集贸市场须填写档口及档主名，医疗卫生单位可填写使用科室或使用人。

《检定工作指引》附件3

广东省集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定确认表

| 受检单位基本信息 | 名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 在用强检计量器具总数 |  |  |  |
| 检定情况 | 检定计量器具总数（台） |  | 检定合格总数（台） |  |
| 检定计量器具明细 | 器具名称 | 型号 | 数量 | 检定（检验）结果 |
| 受检单位意见反馈 | 检定机构是否有收取检定费用 □是 □否 |  | 检定机构是否为全部受检计量器具张贴检定标识 □是 □否 |  |
|  | 是否有收到检定证书 □是 □否 |  | 其他意见建议： |  |
| 检定人员 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

检定单位负责人签字：             受检单位负责人签字：

检定单位（章）                   受检单位（章）

注：对医疗卫生单位，检定（检验）结论分为合格和不合格两种；对集贸市场，检定（检验）结论分为合格、不合格（市斤秤，对公平交易无较大影响）、不合格（超差）三种。

《检定工作指引》附件4

集贸市场衡器检定记录（供参考）

受检单位：                              环境温度：常温            检定依据：                                检定日期：2015年    月    日

| 序号 | 档口号 | 档主名 | 衡器信息 |  |  |  | 检定前检查 |  | 检定点（应涵盖量程最小点、最大点，且不少于5个） |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号规格 | 出厂编号 | 自编号 | 生产厂家 | 是否市斤秤 | 置零测试 |  |  |  |  |  |  |

检定员：                    核验员：                    检定证书编号：                       检定结果通知书编号：

备注：1.置零测试栏中合格：○，不合格：×；检定点栏需给出该秤量的示值或误差。

2.对市斤秤，可用牢固的贴纸在示值后贴上“×0.5”字样。

3.结论分为合格、不合格（市斤秤，对公平交易无较大影响）、不合格（超差）三种，可分别用数字1、2、3表示。

《检定工作指引》附件5

集贸市场在用计量器具强制检定情况表

| 序号 | 集贸市场名称 | 地址 | 检定日期 | 衡器 | 检定数量 |  |  | 检定情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收费标准 | 检定 总台数 | 检定费用合计 | 在用衡器总数 | 不合格秤总数 | 检定不合格发现率 | 市斤秤总数 | 市斤秤发现率 |
| 1 |  |  |  | ≤20kg(Ⅳ级) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤20kg（Ⅲ级） | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20～60kg（含60kg） | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ≤20kg(Ⅳ级) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤20kg（Ⅲ级） | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20～60kg（含60kg） | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定单位：                                    填表人：                                                     填表时间： 2015年      月      日

《检定工作指引》附件6

医疗卫生单位在用计量器具强制检定情况表

| 序号 | 医疗卫生单位名称 | 地址 | 检定日期 | 计量器具 | 计量器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 血压计 | 数字血压计 | B超 | 秤 | 压力表 | 氧压表 | 天平 | 砝码 | 心电图机 | 脑电图机 | X光机 | 监护仪 | 其它 |  |
| 1 |  |  |  | 收费标准 | 40 | 100 | 756 | - | 120 | 60 | - | - | 504 | 672 | 1260 | 504 | - | - |
|  |  |  |  | 检定总台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检定费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不合格总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检定不合格发现率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 检定总台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检定费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不合格总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检定不合格发现率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 检定总台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检定总费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不合格总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定单位：                                    填表人：                                                       填表时间： 2015年      月      日

《检定工作指引》附件7

广东省集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具强制检定情况统计表

填报单位（盖章）：                                                                                              日期：      年     月      日

| 使用单位 |  | 数量 | 计量器具名称 | 检定台件数 | 检定费用 | 检定台件数（合计） | 检定费用（合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集贸市场 |  |  | 电子秤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 台秤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 案秤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 医疗卫生单位 | 卫生医疗站 （所、院） |  | 血压计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用于药品称重的秤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 天平 |  |  |  |  |
|  |  |  | 砝码 |  |  |  |  |
|  |  |  | 心电图机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脑电图机 |  |  |  |  |
|  |  |  | B超 |  |  |  |  |
|  |  |  | X光机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监护仪 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
|  | 计生服务 单位 |  | B超 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户名称： 开户银行： 账号: |  |  |  |  |  |  |  |

填表人（签名）：                                     负责人（签名）：

注：1.此表须经财政部门审核，请各单位认真填写；     2.“其它”项，可根据实际检定情况进行细化。

附件2

集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作考核评价表

| 项目 | 序号 | 考核要求 | 分值 | 评分方法 | 考核情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织和宣传 （10分） | 1 | 发文组织，有计划地推进检定工作。通知需确立领导机构、检定队伍、任务分工、工作范围、工作完成时间。 | 3 | 查看工作方案，完整正确得3分；缺少一个要素扣1分；工作范围与省局相比有所缩减，且未向省局备案的扣1分；扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 督促各承检机构建立免费检定工作范围内集贸市场和医疗卫生单位在用强检计量器具台账，并向当地计量行政管理部门备案。 | 2 | 当地计量行政管理部门有相关的台帐备案得0.5分；检查计量器具基本台帐，确认当地免费检定工作范围内集贸市场和医疗卫生单位名称和数量，相符的得1.5分，缺一份台账扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 在集贸市场及医疗卫生单位公布举报投诉电话。督促各承检机构在各集贸市场和医疗卫生单位醒目位置公布检定结果。 | 1 | 随机抽查的集贸市场和医疗卫生单位中，发现1例未在集贸市场、医院醒目位置按要求公布检定结果或投诉举报电话的扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 4 | 加强与卫生、工商等部门沟通协调，确定拟实施强制检定的集贸市场和基层医疗卫生单位详细名单，并下发给各承检机构。 | 1 | 查看是否有确定受检单位详细名单并下发给各承检机构，需有承检机构签收证明，全部签收证明齐全方可得分，不齐全不得分。 |  |  |
|  | 5 | 积极组织相关宣传活动。 | 1 | 在新闻媒体（报纸、电视、当地政府门户网站）上有相关报道3篇或以上得1分，少1篇扣0.5分。 |  |  |
|  | 6 | 统筹安排检定机构，确保规定范围内的强检计量器具得到检定。 | 2 | 对照承检机构报送的材料，有一类计量器具未进行检定，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 二、强制检定工作 （70分） | 7 | 督促承检机构按规程开展检定，将检定原始记录、检定证书（或检定结果通知书）汇总归档。 | 5 | 检查承检机构归档档案数量，应与受检单位数相符，缺少一份扣0.5分。档案应包括检定申请表、检定确认表、台账、检定原始记录、检定证书(或检定结果通知书），随机抽查30份，查看是否齐全，1份不齐全，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 8 | 督促承检机构对每台检定合格的计量器具按规定张贴检定合格标识，对经检验对公平交易不会产生较大影响的市斤秤张贴检验标识。 | 5 | 现场随机抽查集贸市场与医疗卫生单位，能按规定张贴检定（检验）标识得5分，有未按要求张贴检定（检验）标识的，发现1例扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 9 | 加强检定情况确认和统计，确保上报的检定情况真实可靠。 | 35 | 现场随机抽查集贸市场与医疗卫生单位，对每个受检单位，要求计量器具台账与实物对应一致、台帐与确认表对应一致、确认表的填写与检定证书对应一致、检定证书与原始记录对应一致（四个一致），按免收该单位检定费用总数计算，统计准确率低于80％以下不得分，准确率80％得5分，每增长1个百分点增加2分，95％以上35分，最终得分为各抽查的受检单位平均得分。 |  |  |
|  | 10 | 按要求完成检定工作，确保强制检定计量器具的受检率（含对市斤秤进行检验）达到规定要求。 | 25 | 现场随机抽查集贸市场与医疗卫生单位，对每个受检单位，按计量器具总数计算，受检率低于80％不得分，受检率80％得10分，每增长1个百分点增加1分，95％以上25分，最终得分为各抽查的受检单位平均得分。 |  |  |
| 三、检定后处理 （12分） | 11 | 对检定情况进行总结，并报告当地政府。 | 1 | 检查是否有报当地政府的总结（正式文件）。 |  |  |
|  | 12 | 督促各承检机构要将检定情况和检定过程中发现的问题，进行分析总结，报送同级计量行政部门，计量行政部门应及时处理，并提供处理清单。 | 1 | 检查是否有承检机构的报告，报告中应有全部受检单位的详细信息（受检单位名称、该受检单位的检定情况和在该受检单位的发现的问题），发现1个单位的详细信息缺少或不齐全扣0.1分；检查计量行政部门提供的处理清单，是否涵盖全部单位，缺少一个扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 13 | 采取有力措施，加强检定后处理。对未依法申请强制检定的使用单位，要责令其限期申报；对发现的缺斤少两、擅自改装计量器具等计量违法行为，要立案查处；对检定不合格的计量器具，责令经营者停止使用；对发现的无生产许可证计量器具、市斤秤、杆秤等计量器具，要限期淘汰。 | 2 | 对照计量行政部门提供的处理清单，检查后处理资料。全部后处理措施都要有相应的正式文书，缺少一份扣0.1分；扣完为止。 |  |  |
|  | 14 | 加强跟踪落实，确保处理到位。 | 1 | 现场随机抽查集贸市场与医疗卫生单位，统计使用无生产许可证计量器具、作弊秤等不合格计量器具以及集贸市场使用杆秤的数量，发现1例扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 15 | 要大力开展市斤秤专项整治，全面禁止销售和使用市斤秤。对集贸市场在用的市斤秤，要有步骤、有计划地逐步予以淘汰，形成在集贸市场使用法定计量单位的氛围。 | 6 | 现场随机抽查集贸市场，统计市斤秤发现率，不大于30%的得6分，每增加一个百分点扣0.2分，大于60%的不得分，最终得分为各抽查的受检单位平均得分。 |  |  |
|  | 16 | 对集贸市场大面积使用不合格秤或市斤秤（超过50%），要将有关情况正式报告当地政府，会同有关部门在政府的统一组织下集中处理。 | 1 | 对照承检机构的报送信息，有全部报送得1分，发现1例未报送的扣0.5分，扣完为止。现场随机抽查集贸市场，若发现大面积使用不合格秤或市斤秤（超过50%），检查报送资料，若缺少的，发现1例扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 四、监督管理 （8分） | 17 | 落实经营者主体责任。督促使用单位和集市主办者建立计量器具台帐及相应的计量管理制度，加强强检计量器具、公平秤管理和维护，加强检定不合格计量器具等跟踪处理。推进集贸市场衡器“统配统管”制度。 | 3 | 检查是否有相关文件督促使用单位和集市主办者，有文件得0.5分；被抽查的受检单位都有建立计量器具台帐及公平秤管理等相应计量管理制度得0.5分，有1个单位未建立扣0.2分，扣完为止；被抽查的集贸市场都有设置符合要求的公平秤的得2分，有1个未设置的扣1分，扣完为止。有1家实行“统配统管”制度的集贸市场加0.5分。本项最高得分3分。 |  |  |
|  | 18 | 检定工作不得收取使用单位费用；积极争取同级财政经费支持。 | 1 | 完成全部检定工作均未收取使用单位费用得1分，发现一例收取使用单位费用扣1分，最多扣8分；地方政府有财政经费支持的加8分；本项总分最高为8分。 |  |  |
|  | 19 | 开展检定工作质量的督查，对发现的问题及时进行纠正。 | 2 | 有对承检机构进行核查的得1分，对发现问题有提出纠正措施的得1分，应有正式文书。 |  |  |
|  | 20 | 按照要求及时上报计量器具台帐、检定情况统计表和工作总结。 | 2 | 能按要求及时上报，资料齐全得2分；否则不得分。 |  |  |

注：各大项得分不超过各自总分值

被考核单位（签名）：                  考核评价总得分：         考核组成员：                                    考核日期：     年    月      日

公开方式：依申请公开

广东省质量技术监督局办公室                 2015年3月11日印发